Исходные данные для разработки раздела РЗА Трансформаторные подстанций и распределительные пункты 6-10кВ.

1.Технические условия; 2.Согласованная схема электроснабжения РП(ТП); 3.Главная схема сети 10кВ ПС 4.Режим заземления нейтрали сети 10кВ ПС 5. Уставки защит и данные по трансформаторам тока на питающей ПС - вводной выключатель, секционный выключатель, отходящие фидера на проектируемый РП(ТП) 6. Токи короткого замыкания на шинах питающей ПС в максимальном и минимальном режиме работы энергосистемы; 7. Схему сети фидеров до проектируемой РП(ТП) с указанием промежуточных ТП, защит(при наличии), марки, длин и сечений кабельных(воздушных) ЛЭП 8. Контактные данные специалиста РЗА.

Состав исходных данных зависит от проектируемого объекта и уточняется дополнительно по письменному запросу.