Исходные данные для разработки раздела А... Проектирование автоматизации

1.Технологические схемы с спецификацией и характеристиками оборудования 2.Схемы водоснабжения, воздухоснабжения, газоснабжения и т.п. 3.Строительные(технологические) планы с экспликацией помещений. 4.Разделы проекта смежников: технология «ТХ», архитектурно строительные решения «АС», отопление и вентиляция «ОВ», водопровод и канализация «ВК» и т.п. 5.Задание от смежников разделов проектирования, которые подлежат автоматизации.

Состав исходных данных зависит от проектируемого объекта и уточняется дополнительно по письменному запросу.